附件1
在建农村水电站安全生产检查表
电站名称：                                                   检查时间：   年   月   日

	类  别
	检查内容
	检查结果
	备  注

	
	
	是
	否
	

	项目法人

	前期工作
	项目可研、初设是否批复
	
	
	

	
	
	项目是否核准或审批
	
	
	

	
	
	设计是否有安全缺陷
	
	
	

	
	安全管理机构和安全生产责任制
	安全生产管理机构是否设立
	
	
	

	
	
	安全生产责任人的职责、权力和义务是否明确
	
	
	

	
	安全生产管理制度建立及执行
	是否行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准
	
	
	

	
	
	安全管理标准等强制性条文执行是否到位
	
	
	

	
	
	安全生产例会制度是否建立并有效执行
	
	
	

	
	
	定期安全生产检查制度是否建立并有效执行
	
	
	

	
	
	是否对施工企业安全生产许可证、“三类人员”考核证及特种作业人员证书检查和备案
	
	
	

	
	
	生产安全事故报告制度是否建立
	
	
	

	
	安全费用
	安全施工措施费用是否明确并落实
	
	
	

	
	安全生产
措施方案
	是否编制保证安全生产措施方案
	
	
	

	
	
	安全生产措施方案是否报有关部门审批或备案
	
	
	

	
	安全度汛
	度汛方案是否编制
	
	
	

	
	
	报批手续是否完备
	
	
	

	
	
	度汛措施是否落实
	
	
	

	
	应急预案
	是否编制生产安全事故应急预案
	
	
	

	
	隐患治理
	是否定期排查隐患并建立台账
	
	
	

	
	
	排查出的隐患是否及时上报
	
	
	

	
	
	隐患治理是否做到“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）
	
	
	

	
	拆除工程或爆破工程
	单位资质是否符合要求
	
	
	

	
	
	是否及时备案，备案资料是否完整
	
	
	

	
	生产安全
事故
	是否及时报告和调查
	
	
	

	
	
	是否及时处理
	
	
	

	监理单位
	资质、资格
	监理单位是否具备相应资质
	
	
	

	
	
	监理人员是否具备相应资格
	
	
	

	
	安全技术措施和专项施工方案
	是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查
	
	
	

	
	
	是否监督施工单位落实审查通过的安全技术措施和专项施工方案
	
	
	

	
	安全生产隐患及事故
	是否及时发现并报告
	
	
	

	
	
	隐患是否要求及时整改并复查整改验收
	
	
	

	
	
	是否对事故处理措施进行监督检查
	
	
	

	
	监理例会、监理日志等有关安全生产情况记录是否完整
	
	
	

	施工单位

	资质和安全生产许可证
	施工单位是否具备相应资质
	
	
	

	
	
	安全生产许可证是否合法有效
	
	
	

	
	安全管理
机构及人员
	安全生产管理机构是否设立
	
	
	

	
	
	专职安全生产管理人员是否按规定配备并到位
	
	
	

	
	安全生产
责任制
	相关人员职责和权力、义务是否明确
	
	
	

	
	
	单位与现场机构安全生产责任是否明确
	
	
	

	
	
	分包单位安全生产责任制是否明确
	
	
	

	
	安全管理制度及规章规程建立、执行
	安全生产例会制度是否建立并有效执行
	
	
	

	
	
	定期安全生产检查制度是否建立并有效执行
	
	
	

	
	
	安全生产事故报告制度是否建立
	
	
	

	
	
	安全生产各项规章和安全生产操作规程是否制定并有效执行
	
	
	

	
	
	工程建设标准等强制性条文执行是否到位
	
	
	

	
	安全施工
措施费用
	有效使用费用是否按不低于报价落实
	
	
	

	
	
	安全施工措施费用是否满足需要
	
	
	

	
	安全教育
培训
	所有员工是否每年至少培训一次
	
	
	

	
	
	使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）是否进行培训
	
	
	

	
	
	进入新工地或换岗是否进行培训
	
	
	

	
	
	安全教育培训档案是否健全
	
	
	

	
	“三类人员”安全生产考核合格证情况
	施工企业主要负责人是否取得安全生产管理人员A类合格证并有效
	
	
	

	
	
	项目负责人是否取得安全生产管理人员B类合格证并有效
	
	
	

	
	
	专职安全生产管理人员是否取得安全生产管理人员C类合格证并有效
	
	
	

	施工单位
	特种作业人员资格证
	所有特种作业人员是否持证上岗
	
	
	

	
	
	资格证是否有效
	
	
	

	
	生产安全事故应急预案
	预案是否完整并与其他预案衔接合理
	
	
	

	
	
	是否定期开展演练
	
	
	

	
	
	应急设备器材是否齐全完备
	
	
	

	
	隐患排查
治理
	是否定期排查隐患并建立台账
	
	
	

	
	
	隐患治理是否做到“五落实”
	
	
	

	
	安全技术措施和专项施工方案编制情况
	是否明确危险性较大的工程
	
	
	

	
	
	是否制定危险性较大工程专项施工方案
	
	
	

	
	
	是否制定施工现场临时用电方案
	
	
	

	
	
	专项施工方案审核手续是否完备
	
	
	

	
	
	对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程专项施工方案是否组织专家论证审查
	
	
	

	
	现场安全
管理

	施工前是否履行安全技术交底
	
	
	

	
	
	主要进出口处是否设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令
	
	
	

	
	
	进入施工生产区域的人员是否正确穿戴使用安全防护用品
	
	
	

	
	
	设备、材料等是否分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通
	
	
	

	
	
	有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志
	
	
	

	
	
	施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处是否设置警示标志，并采取加盖或设置围栏等防护措施
	
	
	

	
	
	是否按规定配备相应消防器材、设施，消防通道是否畅通，消防标志是否完整
	
	
	

	
	
	高处外立面无外脚手架是否张挂安全网，临边是否有防护措施
	
	
	

	
	
	易燃易爆物品是否分类存放、合规使用
	
	
	

	
	
	隧洞作业是否保持照明、通风良好、排水畅通，并采取必要的安全措施
	
	
	

	
	
	脚手架、排架平台等施工设施的搭设是否符合要求，是否检验合格后投入使用
	
	
	

	施工单位
	现场安全管理
	特种设备、安全防护用具、机械设备、机具是否专人管理，是否定期检查、维护和保养
	
	
	

	
	
	隧洞、管道等建筑物有限空间作业是否按照“先检测后作业”的原则，进行有毒易燃气体检测并做好了安全防范措施
	
	
	

	
	
	金属结构与机电设备安装是否严格执行相关安全技术要求，做好安全技术措施
	
	
	

	
	生产安全
事故
	生产安全事故是否及时报告
	
	
	

	监督检查中发现的问题和隐患
	

	改进措施及建议
	


检查组组长（签字）：                             被检查电站项目法人（签字）：

