附件:2
已建农村水电站安全生产检查表
电站名称：                                                检查时间：   年    月    日
	类  别
	检查内容
	检查结果
	备  注

	
	
	是
	否
	

	安全生产管理机构及人员
	安全生产管理机构是否设立、健全
	
	
	

	
	是否配备专职或兼职安全员
	
	
	

	安全生产
责任制
	安全生产主体责任是否落实，责任人是否现场公示
	
	
	

	
	安全生产责任是否分解落实到人，是否层层签订安全生产责任书
	
	
	

	安全生产
制度、规程
	是否建立健全安全生产各项规章制度
	
	
	

	
	安全生产规程、运行规程、检修规程是否编制、是否符合国家或行业技术标准
	
	
	

	
	“两票”（工作票、操作票）是否严格执行，合格率、执行率是否均达到100%
	
	
	

	
	“三制”（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否严格执行，记录详实
	
	
	

	
	是否按照《农村水电站技术管理规程》要求并结合实际制作、悬挂相应图表
	
	
	

	
	安全管理标准等强制性条文执行是否到位
	
	
	

	安全生产
标准化建设
	是否按照要求开展运行管理标准化和安全生产标准化建设
	
	
	

	
	是否已达标评级
	
	
	

	防汛安全
	防汛责任制是否落实
	
	
	

	
	防汛预案是否编制、审批
	
	
	

	
	防汛队伍、物资、备用电源等安全保障措施是否落实
	
	
	

	应急管理
	是否制定生产安全事故应急预案
	
	
	

	
	是否组织开展应急知识培训及演练
	
	
	

	
	应急抢险队伍、抢险物资等应急保障措施是否落实
	
	
	

	设备、设施评级及巡视检查
	设备、设施是否按标准进行评级
	
	
	

	
	三类设备是否制定整改计划，并按计划执行
	
	
	

	
	是否进行日常巡视检查，台账是否建立
	
	
	

	
	日常巡视检查发现的问题是否得到及时处理
	
	
	

	设备、设施
运行管理
	大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否完好、运行正常，并按规定进行维护和观测
	
	
	

	
	闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否完好、运行正常，并按规定进行维护和检测
	
	
	

	
	水轮发电机组、调速器等设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验
	
	
	

	
	变压器、断路器、隔离开关、互感器、电缆等电气设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验
	
	
	

	
	机组控制保护屏、励磁系统、直流系统、压力容器等设备是否完好、运行正常
	
	
	

	
	设备标志、标识是否正确、齐全
	
	
	

	
	油水气系统各管道设置是否符合要求，着色及流向标志是否正确，是否有明显渗漏，各表计是否完好、工作正常
	
	
	

	
	备品备件是否齐全
	
	
	

	
	防雷设施和接地装置是否定期试验
	
	
	

	
	厂用电系统运行是否安全可靠
	
	
	

	
	电站通信是否畅通
	
	
	

	生产作业
场所安全
	厂区是否整洁、工作人员着装是否符合要求
	
	
	

	
	作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离区 
	
	
	

	
	是否按规定配备消防器材、设施，消防标志是否完整，消防器材、设施是合格有效
	
	
	

	
	安全工器具配置是否齐全，定期试验是否合格
	
	
	

	
	防误操作措施是否设置、齐全
	
	
	

	隐患排查
治理及台账
隐患排查
治理及台账
	是否定期组织隐患排查，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录，隐患排查出的问题与日常巡查台账中的问题能否对应
	
	
	

	
	是否建立事故隐患报告和举报奖励制度
	
	
	

	
	隐患排查治理台账是否建立，是否形成“闭环”管理
	
	
	

	
	不能立即整改的重大安全隐患是否按“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）要求制定隐患治理方案，采取相应防范措施，并做到按时整改到位
	
	
	

	安全教育培训
	安全负责人和安全生产管理人员是否培训并考核合格
	
	
	

	
	新员工是否进行岗前培训并考核合格
	
	
	

	
	使用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新装备）前，是否进行安全技术和操作技能培训
	
	
	

	
	转岗、离岗三个月以上重新上岗人员，是否进行安全教育培训并考核合格
	
	
	

	
	在岗作业人员是否每年进行不少于一次安全生产教育培训并考核
	
	
	

	
	特种作业人员是否经过专门的安全作业培训，并持证上岗
	
	
	

	事故报告及
调查处理
	发生生产安全事故后，是否及时上报
	
	
	

	
	是否按“四不放过”原则进行事故调查处理
	
	
	

	监督检查中发现的问题和隐患
	

	改进措施
及建议
	


检查组组长（签字）：          被检查电站业主（签字）：                         


