资源县水利局防汛隐患排查工作汇报

一、指导思想

全面深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”重要指示。按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，围绕“以水工程防洪抗旱调度为核心，强化水旱灾害防御行业监管”的总体思路，坚持底线思维，严格落实责任，细化防御措施，有效防范风险，全力保障防洪安全和供水安全；加强基础工作，补齐水旱灾害防御领域短板，强化行业监管，全面提升水旱灾害防御能力。
二、资源县水利工程基本概况

我县有水利系统注册登记管理的水库共4座，其中中型水库1座--青背水库，小（1）型水库1座--源口潭水库，小（2）型水库2座--海棠水库、火烧寨水库；水电站水库9座（阳鸟江水库（阳鸟江一级电站）、胡家田水库（胡家田电站）、大坪水库（大坪电站）、铜座水库（富源电站）、乱沙坪水库（龙塘电站）、全州天湖电站的真宝鼎水库、鸡公凸三级水库、鸡公凸四级水库及放牛坪水库）；已投产运行水电站110多座，在建水电站1座（金源三级电站）；各类堤防近100公里；山塘12座。

三、存在的问题

我县青背水库主坝坝体、电站引水渠存在渗漏现象，青背水库库区管理范围内设置有游船设施，且未尚水库管理部门备案；宝鼎瀑布处综合服务中心选址不当，该综合服务中心低于青背水库正常蓄水位；源口潭水库未设置泄洪建筑物，未按要求进行安全鉴定，库区右岸有山体滑坡；火烧寨水库库区内有养猪厂；阳鸟江水库（阳鸟江一级电站）、胡家田水库（胡家田电站）、大坪水库（大坪电站）、铜座水库（富源电站）、乱沙坪水库（龙塘电站）四座水库水电站大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定。

整改措施

    1.我局已请桂林市水利电力勘测设计院相关专家对青背水库大坝渗漏等安全性问题进行全面再复核，并出具书面意见（具体意见见附件）；并对资源县西延旅游景区开发有限公司、广西资源县青背水库管理所、资源县发电公司下发整改通知书；管理单位在运行期间加强主坝漏水点观测，加强巡视。

    2.源口潭水库工程扩建（重建）项目已列入广西水利发展十三五规划，扩充工程初步设计已通过技术审查，目前投资未下达；
3.火烧寨水库库区内有养猪厂，我局已多次跟瓜里乡人民政府沟通协调，至今乡人民政府未作出整改；

4.关于我县辖区内四座水库水电站未做竣工验收及蓄水安全鉴定，我局已下达2022年小型水库汛期控制运行指标，指导水库水电站汛期安全度汛。

                                资源县水利局

                               2022年6月9日
