附件3
小水电站风险隐患排查表

填报人：                                时间：     年  月  日
	基本

信息
	电站名称
	
	统计代码
	

	
	电站联系人姓名
	
	联系人电话
	

	
	行政村名
	            县           镇（乡、街道）            村

	
	所在位置
	坝址经度 东经      °  ′  ″ 纬度 北纬     °  ′  ″

厂房经度 东经      °  ′  ″ 纬度 北纬     °  ′  ″

	
	所在河流
	

	
	首次建成时间
	       年      月
	技改投产时间
	       年      月

	
	所有制性质
	□民营     □国有     □其他

	
	开发方式
	□引水式    □混合式    □坝后式    □河床式

	
	装机容量（铭牌数据）
	（    kW×   台）+（    kW×   台）+（    kW×   台）

	
	最大坝高
	          m

	
	总库容
	          万m3

	
	设计水头
	          m

	
	主坝坝型
	□土石坝     □混凝土坝     □堆石坝     □其他

	
	综合利用情况
	□发电为主     □综合利用为主

	
	大坝安全鉴定（3分）
（库容10万m3以上）
	□是     □否     最近鉴定时间：    年   月

	
	大坝安全评估（2分）
（库容10万m3以下）
	□是     □否     最近评估时间：    年   月

	
	是否开展除险加固（3分）
	□是     □否     

	
	是否为“头顶一盆水”电站（库容1万m3以上且坝高5m以上，下游比降较大，且溃坝1km以内可能造成人员伤亡或重大财产损失）
	□是     □否 


	水工建筑物和金属结构
	工程问题（33分）
	挡水堰坝是否有明确缺陷

（5分）
	□是
	□渗漏  □变形  □其他                  

	
	
	
	□否

	
	
	
	上传佐证图片

	
	
	调压设施是否有明显缺陷

（5分）
	□无调压设施

	
	
	
	□渗漏  □变形  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	
	上传佐证图片

	
	
	压力管道、   镇支墩是否  有明显缺陷

（5分）
	□是
	□变形  □开裂  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	
	上传佐证图片

	
	
	压力钢管

（含阀组）是否有明显缺陷

（5分）
	□是
	□变形  □锈蚀  □未定期检验  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	
	上传佐证图片

	
	
	压力前池是否有明显缺陷

（5分）
	□是
	□渗漏  □塌陷    □其他                  

	
	
	
	□否

	
	
	
	上传佐证图片

	
	
	闸门（工作、  检修、事故、  尾水闸门）是否有明显缺陷

（3分）
	□是
	□变形  □锈蚀  □磨损  □其他            

	
	
	
	□否

	
	
	厂房是否   有明显缺陷

（5分）
	□是
	□变形  □裂缝  □渗漏  □边坡失稳  □其他    

	
	
	
	□否

	设备设施


	防汛备用电源 是否满足要求

（2分）
	□是     

	
	
	□否
	情况说明：□发电机位置低   □不能启动  □其他        

	
	特种设备是否

定期检验（2分）
	□是    

	
	
	□否
	情况说明：

	安全管理
	应急预案情况

（4分）
	已编制（2分）：  □是     □否

	
	
	已报批（1分）：  □是     □否

	
	
	已演练（1分）：  □是     □否

	
	检修安全防范措施是否到位（2分）：□是  □否
	是否建立隐患排查台账（3分）：□是   □否

	
	挡水堰坝是否有视频 监视设施（3分）
	□是    
	厂坝间通讯是否通畅

（2分）
	□是    

	
	
	□否
	
	□否

	
	两票（操作票、工作票）是否执行（5分）：

□是 □否
	三制（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否执行（5分）：□是     □否

	
	消防器材配备是否
规范（2分）
	□是  
	应急（防汛）物资配备

是否齐全（3分）
	□是  

	
	
	□否
	
	□否

	
	油气储存是否规范

（2分）
	□是  
	绝缘等安全工器具是否

配备齐全（2分）
	□是  

	
	
	□否
	
	□否

	
	警示标识、安全防护

设施设置是否规范

（2分）
	□是  
	作业场所是否设置安全

护栏、警示牌并划定隔离带（2分）
	□是  

	
	
	□否
	
	□否

	运行人员
	电站日常运行、检修人员数量
	      人
	其中持证上岗人数：     人

	安全主体 责任落实
	安全生产

主体责任

（6分）
	已明确责任人（2分）
	□是（姓名：          手机：           ） 
	 □否

	
	
	已公示（2分）
	□是     □否

	
	
	履责情况

（2分）
	□好   □存在一定问题（具体问题：□联系不上  □不清楚工作职责  □不清楚电站基本情况和运行状况  □不了解重大危险源和安全隐患  □不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）

	
	安全生产

监管责任

（6分）
	已明确责任人（单位）（

2分）
	□是（单位：     姓名：     职务：    手机：    ）      
	□否

	
	
	已公示（2分）
	□是     □否

	
	
	履责情况

（2分）
	□好   □存在一定问题（具体问题：□联系不上  □不清楚工作职责  □未定期到现场监督检查  □不了解电站重大安全隐患  □不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）

	
	安全生产
行政责任

（6分）
	已明确责任人（2分）
	□是（单位：     姓名：     职务：    手机：    ）
	□否

	
	
	已公示（2分）
	□是     □否

	
	
	履责情况

（2分）
	□好   □存在一定问题（具体问题：□联系不上  □不清楚工作职责  □未定期到现场监督检查  □不了解电站重大风险隐患和危害  □不了解安全管理（防汛）应急预案等内容）

	其他需要 说明的情况
	


备注：

1.在对应的□内打√，并根据实际工作落实情况扣分。

2.已投入运行未进行验收的电站按已建电站进行监督检查。

3.县级自查和自治区、市级抽查情况，应当按要求录入“小水电风险隐患排查整治系统”（ncslsdhyst.mwr.cn），整改情况应当及时在系统更新，自治区、市级水行政主管部门负责辖区内系统填报信息审核。“小水电风险隐患排查整治系统”使用要求和咨询请添加QQ运维群（号码：369401549、348296701）。
被检查电站代表（签字）：            

检查组成员（签字）：            
附件4
水库工程安全运行检查记录表

现场排查时间：     年  月  日      库水位：       天气情况：         
水库名称：        所在地（县乡（镇）村）：           水库主管部门：        水库管理单位：            

注册登记号：               总库容（万m3）：          有效库容（万m3）：           

正常蓄水位（m）：       设计洪水位（m）：           校核洪水位（m）：            死水位（m）：      
最近一次大坝安全鉴定时间（年/月）：                近一次大坝安全鉴定评定类别（一、二、三类坝）：     
最近一次除险加固下闸蓄水验收时间（年/月）：        最近一次除险加固竣工验收时间（年/月）：          
最近一次除险加固后放水建筑物结构型式：□隧洞□坝下原涵管内衬钢管□破坝方式重建钢筋砼箱涵□其他：      

	序号
	排查项目
	重点排查内容
	现场排查情况
	问题具体表现及扣分说明（可另附页）

	
	
	
	是
	否
	

	（一）安全管理责任（8分）
	
	
	

	1
	水库大坝安全责任制

（2分）
	是否落实（2分）
	
	
	

	2
	小型水库

防汛“三个责任人”

（6分）
	是否落实（3分）

是否接受培训（3分）
	
	
	

	（二）工程实体（65分）
	
	
	

	3
	挡水建筑物（25分）
	是否存在影响坝体安全的问题，包括裂缝、漏洞、坍塌滑坡等，出水浑浊、管涌等异常渗漏情况（10分）

护坡是否存在破坏、缺失现象，排水设施是否淤堵、损坏（5分）

防浪墙是否有错动、高程不够等情况（5分）

近坝库岸是否存在不稳定边坡（5分）
	
	
	

	4
	泄水建筑物（30分）
	是否有泄水建筑物（10分）

是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患（5分）

是否存在人为设障、加设子堰、堵塞、侵占等现象  （10分）

闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常使用（5分）
	
	
	

	5
	放水建筑物（8分）
	放水建筑物是否能够正常使用（2分）

是否存在损坏、渗漏等工程安全隐患（2分）

出口段水流是否有杂物带出、浑浊等情况（2分）

闸门及启闭设施是否存在安全隐患，是否能够正常启闭（2分）
	
	
	

	6
	工程管理、保护范围内

禁止性行为（2分）
	工程管理和保护范围内是否有违章建筑（1分）

工程管理和保护范围内是否有危害工程安全的活动（1分）
	
	
	

	（三）度汛安全管理（27分）
	
	
	

	7
	管理设施

（8分）
	是否按要求设置备用电源，能否正常使用（2分）

防汛道路是否满足防汛抢险通车要求（2分）

通讯设施是否满足防汛抢险要求（2分）

是否配备必要的预警设施，预警设施是否完好（2分）
	
	
	

	8
	雨水情

测报设施

（6分）
	是否配备雨水情测报设施（2分）

设施是否完好，是否能够准确获取数据（2分）

特征水位标识是否清晰准确（2分）
	
	
	

	9
	控制运用

（4分）
	是否制定汛期调度方案（运用计划）并按要求批复（备案）（2分）

是否制定闸门及启闭机操作规程并明示（2分）
	
	
	

	10
	度汛措施

（6分）
	是否编制或修订应急预案并按要求批复（报备）    （2分）

是否建立汛情、险情通报和应急处置机制（2分）

是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练  （2分）
	
	
	

	11
	病险水库（非病险水库为合理缺项）（3分）
	是否落实限制运用措施（3分）
	
	
	


注：1. 检查存在问题的根据实际工作落实情况酌情扣分。2. 未列的问题可单独附页说明。

水库管理单位代表（签字）： 

检查组代表（签字）：
附件5                                     堤防工程安全运行检查记录表

检查日期：      年    月    日

	序号
	检查问题清单
	是否存在问题
	得分
	问题具体表现说明（可另附页）

	（一）工程基本信息

	1堤防名称：                  2起止点所在地（明确到行政村）：                                                                

	3管理单位名称：                              4工程级别：□1级、□2级、□3级、□4级、□5级      5所在河流：

	6河流岸别：□左岸、□右岸      7堤防类型：□河堤、□海堤、□围堤、□其他              8堤长：         m      

	9堤防型式：□土堤、□砌石堤、□土石混合堤、□钢筋混凝土防洪堤、□其他              10工程任务：□防洪、□防潮

	11防洪（潮）标准：         年      12设计水（潮）位：                  m

	13险工险段起止点位置（明确到行政村）：                                                                              

	14险工险段长度：         m      15堤顶起点高程：         m      16堤顶终点高程：         m                 

	17防洪排涝闸（列出数量及闸相应名称）：

	18排涝泵站（列出数量及泵站相应名称）：

	19其他穿（跨、临）堤建筑物（列出数量及相应名称）：

	（二）检查主要内容

	（一）安全管理责任（20分）

	1
	管护主体

（5分）
	是否落实管护主体和管护人员（5分）
	是□
	否□
	分
	

	2
	安全度汛责任（15分）
	是否落实地方政府防汛行政责任到岗到人（5分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否落实主管部门安全监管责任到岗到人（5分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否落实管理单位安全主体责任到岗到人（5分）
	是□
	否□
	分
	

	（二）工程实体（50分）

	3
	堤身（20分）
	堤身是否无裂缝、塌陷、隆起、滑坡等异常现象（5分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	堤脚是否无隆起、下沉、残缺、冲刷等现象（5分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	防渗、截水、排水设施是否完好，排水是否通畅（4分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	草皮护坡是否无缺损，是否无高杆杂草或灌木（3分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否无白蚁等害堤动物洞穴和活动痕迹，如有是否采取防治措施（3分）
	是□
	否□
	分
	

	4
	堤岸防护

（5分）
	堤岸防护工程是否完好，是否无裂缝、塌陷、破坏等异常情况（5分）
	是□
	否□
	分
	

	5
	穿（跨、临）堤建筑物（12分）
	穿（跨、临）堤建筑物是否完好，是否能安全运用（4分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	穿（跨、临）堤建筑物与堤防接合部位是否无渗水、裂缝、不均匀沉降等异常现象（4分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	穿堤涵闸是否能正常启闭，是否无安全隐患（4分）
	是□
	否□
	分
	

	6
	险工险段

（5分）
	是否开展险工险段排查，险工险段情况是否清楚，是否制定针对性安全管理措施（5分）
	是□
	否□
	分
	

	7
	工程管理、

保护范围内

禁止性行为

（8分）
	工程管理和保护范围内是否无违章建筑（4分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	工程管理和保护范围内是否无危害工程安全的活动（4分）
	是□
	否□
	分
	

	（三）度汛安全管理（30分）

	8
	管理设施

（7分）
	上堤道路和堤顶交通道路是否满足防汛抢险通车要求（3分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	通讯设施是否满足防汛抢险要求（2分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否设置有特征水位标识（2分）
	是□
	否□
	分
	

	9
	限制运用（5分）
	带病运行工程是否落实限制运用措施和应急处置措施（5分）
	是□
	否□
	分
	

	10
	度汛措施

（13分）
	是否编制或修订防汛抢险应急预案并按要求批复（报备）（4分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否建立汛情、险情通报和应急处置机制（3分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否落实防汛抢险队伍（2分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否落实防汛抢险物资和设备（2分）
	是□
	否□
	分
	

	
	
	是否按要求对防汛抢险应急预案进行培训和演练（2分）
	是□
	否□
	分
	

	总得分
	    分


注：1.检查存在问题的根据实际工作落实情况酌情扣分。2. 未列的问题可单独附页说明。

堤防管理单位（签字）：

检查组（签字）：



