附件2：

2024年天湖水库（资源）汛期控制运用计划表

| 序号 | 水库名称 | 所在县市区 | 集雨面积（km2） | 主坝顶高程（m） | 副坝顶高程（m） | 总库容（万m3） | 正常蓄水位（m） | 相应库容（万m3） | 洪水标准（%） |  | 前汛期 |  |  | 后汛期 |  |  | 历史最高水位（m发生日期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 校核 | 时间（月.日） | 汛限水位（m） | 相应库容（万m3） | 时间（月.日） | 汛限水位（m） | 相应库容（万m3） |  |  |
| 1 | 真宝顶水库 | 资源县 | 3.52 | 1642.70 | 1642.90 | 262.00 | 1640.00 | 230.00 | 2.00 | 0.50 | 4.1-6.31 | 1640.00 | 230.00 | 7.1-9.15 | 1640.00 | 230.00 |  |  |
| 2 | 鸡公凸三级 | 资源县 | 4.10 | 1638.50 | 1638.50 | 173.40 | 1635.00 | 162.00 | 3.33 | 0.33 | 4.1-6.31 | 1635.00 | 162.00 | 7.1-9.15 | 1635.00 | 162.00 |  |  |
| 3 | 鸡公凸四级 | 资源县 | 1.38 | 1528.00 | 1528 | 27.20 | 1525.00 | 19.33 | 2.00 | 0.50 | 4.1-6.31 | 1525.00 | 19.33 | 7.1-9.15 | 1525.00 | 19.33 |  |  |
| 4 | 放牛坪水库 | 资源县 | 1.42 | 1545.97 |  | 90.00 | 1543.50 | 77.30 | 2.00 | 0.50 | 4.1-6.31 | 1543.00 | 77.30 | 7.1-9.15 | 1543.50 | 77.30 |  |  |