
附件1

2023年资源县农村“厕所革命”户厕计划表

	序号
	行政村名
	农村无害化户厕改造

数量(户)
	备注

	1
	石溪头村
	1户
	

	2
	石溪村
	2户
	

	3
	浦田村
	10户
	含脱贫户2户

	4
	修睦村
	4户
	

	5
	金山村
	3户
	

	6
	同禾村
	25户
	含脱贫户2户

	7
	文洞村
	5户
	

	8
	官洞村
	10户
	10户均为脱贫户

	9
	马家村
	3户
	

	10
	永兴村
	9户
	含3户脱贫户

	11
	天门村
	9户
	含3户脱贫户

	12
	晓锦村
	5户
	含2户脱贫户

	13
	城关村
	2户
	

	14
	大合村
	8户
	

	合计
	96户
	含22户脱贫户


附件2

资源镇农村无害化卫生厕所建造标准

	序号
	名称
	建造标准要求

	1
	厕屋
	高度≧2m

	2
	
	面积≧ 1.5m2

	3
	
	有门窗

	4
	
	有顶棚

	5
	
	有便盆及沉水湾

	6
	
	有冲水设施

	7
	
	有照明和通风

	8
	
	便器或蹲位抬高 5- 10cm

	9
	化粪池
	三格式化粪池

	10
	
	容积足够(第一格容积≧0.75m3 )

	11
	
	三格粪池的容积比例为 2:1:3

	12
	
	过粪管安装合理

	13
	
	有清渣口

	14
	
	化粪池密封

	15
	
	化粪池无渗漏和粪便裸露

	16
	
	粪水、灰水分离

	17
	
	粪液禁止直接排入




