资源县住房和城乡建设局关于第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见（问题编号二十）

整改工作验收公示

根据《桂林市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案》的要求，现对问题二十“部分县区生活污水收集处理能力不足。”整改落实情况进行公示。

一、第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见情况
问题编号二十：加快推进污水处理设施建设改造。按照“因地制宜、查漏补缺、有序建设、适度超前”原则，科学确定城镇及镇级生活污水收集处理设施的总体规模和布局完成资源县0.12万吨县级污水处理厂新建或扩建改造，补齐污水处理能力缺口。
二、责任单位
资源县住房和城乡建设局

三、整改情况
措施1：加快推进污水处理设施建设改造。按照“因地制宜、查漏补缺、有序建设、适度超前”的原则，科学确定城镇及镇级生活污水收集处理设施的总体规模和布局。完成资源县（0.12万吨）县级污水处理厂新建或扩建改造，补齐污水处理能力缺口。对应整改进展情况：建设资源县瓜里污水处理工程、资源县两水污水处理工程两座污水处理厂，其中，资源县瓜里污水处理工程建设规模为：新建污水处理厂1座，建设规模关800立方米/日(远期规划1600立方米/日)，敷设污水管网7251米，污水处理采用生物处理+硅藻土工艺，污水处理出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。资源县两水污水处理工程建设规模为：建设近期总规模为日处理污水量500吨的污水处理厂1座，配套建设污水管网5655M(含DN400污水管1589M、ND300污水管2063M和DN200污水管2003M)，配套排水检查井254座。污水处理采用AO+填料工艺，处理出水指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准B标准。以上两个污水处理工程已经全部建设完成通过验收。

措施2：在中期财政规划、年度计划中安排污水处理设施建设改造资金，完善储备项目前期工作，加强项目库建设和管理，积极向中央、自治区开展项目申报，争取中央、自治区对我县污水治理方面更大支持，探索完善生活污水处理收费政策。对应整改进展情况：通过发改局、财政局等多渠道争取上级资金，通过申报中央预算内资金、国债资金、超长期国债、政府专项债等，包装了资源县水污染治理设施提标改造项目、资源县地下管网更新改造项目、资源县2025年污水管网系统提升项目、资源县2025年雨水管网更新改造项目等。其中，资源县地下管网更新改造项目获得上级前期工作经费190万支持。
四、验收情况
一、2022年6月1日，在资源县两水乡污水处理工程厂区，资源县住房和城乡建设局谭刚，广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司赵业宇，广西力诚勘察设计有限公司赵岩，国异设计有限责任公司李星平，四川同创建设工程管理有限公司陈波等五方单位联合对资源县两水乡污水处理工程验收，一致认为：1.地质勘察报告内容齐全，结论及意见正确可行。2.设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档，施工单位能按照合同、能较好的完成施工任务。3、该工程共分7个分部，检验批资料完整，全部验收合格。
二、2022年6月27日，在资源县瓜里乡瓜里污水处理工程厂区，资源县住房和城乡建设局谭刚、广西天力工程建设有限公司蒋业有、广西力诚勘察设计有限公司闫斌、广西富盟工程设计有限公司彭松森、广西高质建设管理咨询有限公司王秀杰等五方单位联合对资源县瓜里乡污水处理工程验收。经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认为：1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。2.设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档，施工单位能按照合同、能较好的完成施工任务。3、该工程共分17个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

公示时间：2025年10月21日至2025年10月31日，共10个工作日。

受理部门：资源县住房和城乡建设局
联系电话：0773-4311340  联系地址：资源县行政中心
— 6 —
 — 1 —

