
资源县2025年集中式饮用水源地水质季报

第一季度
桂林市资源生态环境局                    2025年4月5日

一、监测情况

2025年第一季度，资源县城东水厂饮用水源地（河流型）水质达标率为100%。

（一）监测点位
城东水厂取水口。
（二）监测项目
水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊，共计61项。
二、评价标准及方法
评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
评价办法：《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）

三、评价结果
    除总氮和粪大肠菌群不参与评价外，其余项目均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达标率100%。(水质类别见附表)。
 2025年第一季度资源县集中式饮用水水源水质状况
	序号
	行政区名称
	水源名称
	水源类型
	水质类别
	超标指标及超标倍数

	1
	资源县
	城东水厂
	河流
	I
	－


