资源县住房和城乡建设局文件

资源县住房和城乡建设局

关于雨季汛期加强安全生产工作的通知

各建设、施工、监理单位：

我县已进入雨季汛期季节，暴雨、雷电、流行病等恶劣环境因素增多，给建筑工程施工安全生产工作带来许多安全隐患。为了确保建筑施工安全生产及施工人员生命安全，特要求各参建单位严格按规定做好雨季汛期防汛工作。现将对我县各参建单位在建设工程安全生产工作中，提出以下几点要求，请认真落实执行：

一、加强宣传教育和培训工作

加强宣传，增强所有参建人员预防洪水灾害和自我保护意识，做好防大汛的思想准备。各参建方要加强对管辖范围内的民工防灾意识和避险、自救、互救能力教育，提高民工的安全意识，安全知识和保安能力，群防群治，做好安全生产工作。监理及施工安全员要加强安全监督和巡视，及时掌握天气预报情况，做好气象预警工作，确保雨季汛期安全生产。

二、各参建方要高度重视，切实加强雨季汛期安全生产工作

各参建方要增强防汛的安全意识，提前做好应对措施，及时排查不良天气造成的安全隐患，要严格执行24小时值班待命制度，确保通信和信息畅通。

三、立即深入细致开展雨季汛期安全生产隐患排查整改工作

各相关单位要结合在建项目实际和施工特点，对生活区、施工现场、预制区、材料堆放区、临时库房、料场及现场周边电力线路等隐患排查和重大危险源检查，发现问题和隐患，及时采取有力措施进行整改，确保把事故隐患消除在萌芽状态。

四、突出重点，落实各种防控措施

各相关单位要把汛期可能造成的危害和损失估足，认真做好防洪水、防基坑塌方等防灾减灾工作，对施工现场防排水措施不完善以及存在积水等水灾隐患的部位要立即整改，项目部安全管理人员要做好督察落实工作，有效预防各类水害事故和突发性灾害的发生。

各施工现场临时用电器及线路安装必须符合要求，保护装置无缺失，线路无破损，防止雨季汛期触电伤人。施工水泥等物资必须下垫上盖，存放地必须具有可靠防洪防汛措施。雨天进行作业时，必须把振捣器等带电设备加以遮盖，避免雨水侵入电机，导电伤人。

五、重点排查内容

（一）加强深基坑（高边坡）安全管理。排查所有在建或停建未回填的深基坑（高边坡）项目，重点检查深基坑（高边坡）施工质量，边坡或护壁是否存在安全隐患，是否对周围环境造成影响，边坡或基坑周边堆载情况，排水措施，监测情况等。对存在问题的，及时采取加固措施，保证深基坑（高边坡）安全。

（二）加强脚手架安全管理。排查所有的内外脚手架、模板支架、卸料平台，特别是加强对脚手架基础、架体结构、拉结点、剪刀撑的检查，严把脚手架设施方案、技术交底和验收关，确保脚手架安全。

（三）加强大型机械设备安全管理。排查所有塔吊、外用电梯、井字架等大型机械设备，重点检查大型机械设备的基础、附墙、拉结点、缆风绳等涉及结构稳定的关键设施。对存在问题的，及时采取加固措施。

（四）加强高处作业安全管理。排查高处作业情况，外用电梯、井字架等大型机械设备，重点检查建筑工地“三宝”使用情况和临边洞口的防护情况。对存在问题的，立即予以整改。遇暴雨、五级以上强风，一律禁止进行攀登、悬空露天作业，确保人员安全。

（五）加强工地临时设施安全管理，排查建筑工地临时工棚、材料仓库、围墙等临时设施，对存在安全隐患的做到修缮加固工作，防止坍塌事故发生；对建筑工地出现堵水或内涝的，及时采取措施处理；对临时设施位于地质条件复杂或可能造成地质灾害地段的，及时报告有关部门，落实防范措施；对可能出现安全问题的施工现场要及时撤离人员，防范地质灾害发生。

资源县住房和城乡建设局

2025年5月23日